直流数字电压表
一 任务
设计并制作直流数字电压表，显示部分采用LCD或数码管
二 要求
1．基本要求
（1） 测量范围：±10V
（2） 测量分辨率：10mV（10V档）
（3） 误差范围：≤1%
（4） 显示精度：小数后面3位
2．发挥部分
（1） 具有自动量程转换
（2） 采用LCD显示
（3） 自动识别电源正负
