简易数字示波器
以最低成本设计一款X，Y轴均可调的简易数字示波器，测试信号用现有的信号发生器提供。显示部分未完成的，可以借助现有示波器测试。
1、 基本部分（60分）
测试信号：输入1Khz，2.5V(vpp)正弦信号。实现以下功能：
1、Y轴，信号幅度可按100mv间隔调节变化； 
2、X轴，可按100ms间隔调节变化；
3、信号波形显示，随着调节同步变化；

2、 扩展部分（20分）

测试信号：输入10Khz，100mV(vpp)的正弦信号。
1、Y轴，信号幅度可按10mv间隔调节变化； 

2、X轴，可按10ms间隔调节变化；

3、信号波形显示，随着调节同步变化；

3、 报告（20分）

   报告需要包含方案论证，硬件设计，软件设计，测试分析等部分。

