
后勤管理处暑假施工项目
	序号
	项目名称
	项目内容
	工期
	备注

	1
	家属区高压供电线路及配电设备局部改造
	新做钢筋混凝土电缆沟，直埋玻璃钢电缆管，23#楼北面、12#楼东北角各安装两台箱变，敷设高压电缆
	2014.7.1-2014.8.10
	

	2
	附属中小学室外排水管网改移项目
	东区排水主管改线，修建检查井
	2014.7.15-2014.8.10
	

	3
	16#、18#、19#学生公寓南侧场地环境整治
	需对16#、18#、19#学生公寓南侧的环境进行重新规划处理，修建羽毛球场地、场地绿化、修建道路
	2014.7.1-2014.8.8
	

	4
	校园休闲座椅更换工程
	更换中心花园休闲座椅，更换卉芬园休闲座椅，八教广场树池周围转圈安装休闲座椅。
	2014.8.1- 2014.8.25
	

	5
	老年活动中心修建晴雨棚工程
	在离退休处院内修建一个拱形晴雨棚，地面铺设透水砖；室外配置长条桌椅3套；维修活动中心铁门。
	2014.7.22-2014.8.20
	

	6
	校园路灯节能改造工程
	对全校所有187盏路灯灯头更换为一体化LED光源；路灯线路整改；灯杆除锈、刷漆
	2014.8.5- 2014.9.1
	

	7
	建筑学院架空裸线改造工程
	更换为架空电缆约450米，各楼进户电缆更换 ，二号箱变围栏修复，确保供电安全
	2014.8.5- 2014.8.20
	

	8
	中小学外墙粉刷
	外墙面刷涂料，吊篮施工
	2014.7.25-2014.8.20
	



